**Como preencher a requisição de análises do CESAB**

**1º Entidade Requisitante**

Preencher a célula “D1”

Pode conter abreviaturas.



**2:º Hora da colheita.**

Caso exista informação a preencher neste campo.

A hora da colheita poderá ser inserida toda de seguida, sem recorrer ao separador “:”. O símbolo “:” é posto automaticamente.

Este campo deverá ser preenchido para o parâmetro RADÃO;



**3.º Data da Colheita**

A data da colheita é indispensável para uma correta receção e registo das amostras.

Deverá ser preenchida usando o traço ”-“ ou o sinal de menos.



Caso a data de colheita seja a mesma para todas as amostras basta preencher a 1.ª célula.

A requisição pode ser usada para várias datas de amostragem ao mesmo tempo.

**4.º Tipo de Amostra (Matriz)**

Escolher da lista, automaticamente apresentada, a matriz adequada.



Nesta versão é possível utilizar esta requisição para os seguintes tipos de amostra



**5.º O preenchimento da informação relativa à designação da Área;**

****

***Área***: Por vezes é igual ao tipo de amostra.

Neste campo é de inserir, caso exista, a zona de abastecimento; sistema; Ponto de Entrega, projeto, etc

Apenas para o tipo de amostra\_ Águas de consumo humano é que a informação relativa à Área aparece em boletim.



**6.º O preenchimento da informação relativa ao Nome do Ponto**



***Nome do Ponto/Designação amostra***: Designação que irá constar em boletim de análise como “Local de Colheita”

**7.º** ***Parâmetros***:

A designação do parâmetro a analisar.

Situado à direita da “entidade Requisitante” existe uma caixa de texto identificada como “Seleção de Parâmetros” servindo como motor de busca para o parâmetro desejado. Para usá-la, deverá:

1.º) Clicar na seta que aponta para baixo, situada à direita da caixa de texto;



2.º) Após selecionar o parâmetro pretendido e clicar no botão”Após selecionar o parâmetros pressionar” este será automaticamente inserido na última célua em branco.



ATENÇÃO: Ao selecionar os parâmetros Trihalometanos e HAPs os compostos individuais são automaticamente preenchidos, caso não deseje algum deverá elimina-lo da lista de parâmetros.

Não é possível fazer referência a grupos por exemplo CR1; CR2, etc. Existem de modo auxiliar grupos base que podem ser copiados (copiar as células da coluna de sugestão, para a coluna da lista de parâmetros).



**8º Observações**



As observações não são transcritas para o boletim de análises.

NESTA versão podem ser feitas observações por parâmetro, por exemplo resultados.

**9.º Preço.**

Preenchimento facultativo

Apresenta-se de seguida um exemplo de como poderá ficar uma requisição depois de preenchida.

